Anomalies électriques

Circuit normal
Fils électriques en bon état
Fils électriques dénudés qui se touchent

Circuit défectueux : court- circuit

Cas n° 1

Risques : le court-circuit peut électriser l’opérateur et produit des étincelles qui peuvent provoquer un incendie ou une explosion dans un local saturé en vapeurs inflammables

Circuit normal : pas de surchauffe
Cas n° 2

La  du fil électrique est suffisante par rapport à l’intensité demandée

La  du fil électrique est insuffisante par rapport à l’intensité demandée
Circuit surchargé

Risques : la surchauffe peut « griller » un moteur et occasionner des brûlures à l’opérateur

Cas n° 3

Bon isolement électrique
Circuit électrique
 mal isolé

Circuit normal

Fuite de courant vers la terre

Risques : le courant va utiliser le corps de l’opérateur pour se perdre dans la terre
# Exemples de dispositifs de sécurité pour les appareils électriques

Mise à la terre :
Fonctionnement normal : sans défaut électrique

Défaut électrique sans dispositif : fuite de courant sur la carcasse de l’appareil ; le courant choisit le meilleur conducteur pour rejoindre la terre ; le corps humain

?

Défaut électrique avec dispositif : fuite de courant sur la carcasse de l’appareil ; le courant choisit le chemin le plus facile pour rejoindre la terre ; le fil de terre
L’opérateur reçoit juste un petite « croquette »

Un troisième fil (gainé avec les deux autres) relie la carrosserie directement à la terre

La prise de l’appareil est équipée de deux broches mâles et d’une femelle

        « Mise à la terre »

Autres dispositifs :

        « Double isolation électrique »

        Les pièces conductrices internes de l’appareil sont séparées de l’utilisateur par une
        matière
        parfaitement isolante ; l’isolation porte également sur l’humidité

        Contre les chutes d’eau verticales

        Contre les projections d’eau

        Etanche à l’immersion

Alimentation basse tension