FACE AU FEU .....QUE FAIRE ?

Objectif principal :
prévenir le risque incendie en milieu professionnel en adoptant la conduite la plus adaptée face à un incendie

Référentiel :
4- L'individu acteur des secours en milieu professionnel
4.1/ Incendie et conduite à tenir
4.1.1- risque incendie
identifier les composantes d'un feu
indiquer les différentes classes de feu (A,B,C,D)
4.1.2-conduite à tenir en cas d'incendie
énoncer la conduite à tenir en cas d'incendie : alerte/alarme/évacuation
analyser un plan d'évacuation
identifier les différentes familles d'extincteur
justifier le rôle des différents types d'extincteur
énoncer les règles à suivre lors d'émission d'un signal prolongé par les pompiers

Mise en situation :

Lille le 6 /04/2005
Dans la nuit, un entrepôt d'une entreprise de peinture a été entièrement détruit par un incendie.
A l'intérieur de cet entrepôt, des pots de peintures et divers produits chimiques étaient stockés sur des étagères en bois. Ce local était climatisé afin que les différents produits ne subissent les différents ambiances thermiques. Il apparaît que le système de détection de fumée et de climatisation étaient défectueux.

Plan de la séquence

N°	SEANCE	OBJECTIFS INTERMEDIAIRES
1	Analyse De La Situation-Problème	Analyser une situation dans sa globalité
2	Le Feu	Mobiliser les connaissances utiles pour entreprendre une démarche de prévention
3	La Conduite en Cas D'Incendie	Proposer des moyens de prévention efficaces en cas d'incendie et en milieu professionnel

DOSSIER : L'individu acteur des secours en milieu professionnel / Séquence : Face au feu ...que faire ?	Fiche 1 : / Analyse de la / Situation-Problème	NOM : / PRENOM : / CLASSE :
Objectif : / -Analyser une situation dans sa globalité

Situation :

Lille le 6 /04/2005
Dans la nuit, un entrepôt d'une entreprise de peinture a été entièrement détruit par un incendie.
A l'intérieur de cet entrepôt, des pots de peintures et divers produits chimiques étaient stockés sur des étagères en bois. Ce local était climatisé afin que les différents produits ne subissent les différents ambiances thermiques. Il apparaît que le système de détection de fumée et de climatisation étaient défectueux.

1- Identifier le problème en posant une question commençant par « comment »

Comment agir en cas d'incendie en milieu professionnel ?

2- Identifier les éléments de la situation (utilisation de la méthode QQOQCP)

Quoi ? La destruction d'un entrepôt et du matériel d'une entreprise de peinture
Qui ? l'entreprise de peinture
Où ? À Lille
Quand ? En avril 2005
Comment ? À cause d'un incendie
Pourquoi ? Détecteur de fumée et système de climatisation défectueux

3- Mise en relation des éléments de la situation ( utilisation de l'arbre des causes)

Document : l'arbre des causes
Un arbre des causes est un outil pour analyser un accident ou incident du travail. Il permet de mettre en évidence les différentes causes de l'accident ou l'incident afin de trouver le maximum de mesures de prévention.
Il se construit de droite à gauche à partir de l'accident ou l'incident appelé fait ultime.

ARBRE DES CAUSES DE LA SITUATION

Système de climatisation
défectueux

Incendie	Destruction d'un entrepôt de	peinture

    FAIT ULTIME

   Détecteur de fumées
en panne

4- Proposer des solutions (Que faire en cas d'incendie en atelier, par exemple)

- appuyer sur l'arrêt coup de poing pour couper les énergies
- attaquer le feu avec un extincteur approprié
- étouffer le feu avec un linge mouillé (cas des feu de friteuses, de corbeille)
- évacuer les locaux si nécessaire
- arroser avec de l'eau les brûlures pendant 10 minutes
participer correctement au simulation (excercice) d'incendie et appliquer les consignes

DOSSIER : L'individu acteur des secours en milieu professionnel / Séquence : Face au feu ...que faire ?	Fiche 2 : / Le Feu	NOM : / PRENOM : / CLASSE :
Objectif : / - mobiliser les connaissances utiles pour entreprendre une démarche de prévention

Activité 1 : Les conditions d'un incendie

Document : le triangle du feu

Le mécanisme du feu (la combustion) est schématiquement représenté par le triangle du feu, dont les trois côtés représentent le combustible, le comburant et l'énergie d'activation. L'élimination d'un seul de ces éléments entraine l'extinction du feu.
Le combustible est un produit inflammable qui peut se présenter sous trois forme différentes :solide, liquide et gazeux.
Le comburant est un produit qui entretient la combustion d'un produit inflammable (ex : oxygène)
La source d'énergie est l'élément nécessaire au démarrage de la combustion (ex : étincelle, chaleur)

La combustion est définit comme l'action de brûler et le combustible comme est une matière qui a la propriété de brûler et de se consumer.

1/ Réaliser le schéma pouvant représenter le triangle du feu.

2/ Construire le triangle du feu qui correspond à chaque situation

Situation 1 : En salle de pause, la femme de ménage vide les corbeilles et les cendriers. Une cigarette était mal éteinte, la poubelle prend feu.
Situation 2 : Dans la cuisine d'un restaurant, lors de la préparation du plat du jour, l'apprenti cuisinier a son attention détournée par son collègue qui se coupe le doigt. Sa tenue prend feu.

Activité 2 : La propagation du feu : les éléments ayant conduits au développement du feu

1/ Pour la situation donnée en début de cours, lister les éléments qui ont permis la propagation du feu.

2/ Parmis les définitions suivantes, entourer les 4 qui définissent un mode de propagation.

a/ La conduction est l'action de transmettre de proche en proche la chaleur par l'intermédiaire de la matière (ex : la chaleur que l'on ressent à l'extrémité d'une barre de fer chauffée à l'autre extémité)
b/ La fusion est le passage d'un corps solide à l'état liquide sous l'action de la chaleur.
c/ Les particules incandescentes, de 600°C à 800°C sont projetées dans l'espace.
d/ La convection est le mouvement de l'air ou d'un fluide, avec transport de chaleur (vers le haut) sous l'influence d'une différence de température.
e/ Le rayonnement est le mode de propagation de l'énergie sous forme de rayonnement infra rouge (ex : la chaleur devant la cheminée)d'ondes ou de particules.
f/ La condensation correspond à la liquéfaction d'un gaz par refroidissement.

Activité 3 : Les classes de feux

Document : les différentes classes de feux

classe A : feux de solides inflammables ex : bois, papier, carton, ... appelé feux secs
classe B : feux de liquides inflammables et de solides liquéfiables (essence, solvants, polystyrène, gaine électrique ...) appelé feux gras
classe C : feux de gaz : butane, propane appelé feux de gaz. On ajoute dans cette classe les feux d'origine électrique.
classe D : feux de métaux : sodium, aluminuim, magnésium ...appelé feux de métaux

Pour information : pas de classe E, en France, pour les feux d'origine électrique

A l'aide du document, donner la classe du feu pour chaqune des situations données

Situation 1 :En salle de pause, la femme de ménage vide les corbeilles et les cendriers. Une cigarette était mal éteinte, la poubelle prend feu. Feu de classe A
Situation 2 :Dans l'arrière cuisine d'un restaurant, une bouteille de gaz a pris feu. Résultat : destruction d'une partie des cuisine .Feu de classe C
Situation 3 : Dans un entrepôt ,un ouvrier qui est chargé de l'entreposé de produits chimiques inflammables fume sa cigarette sur son lieu même de travail plutôt qu'en salle de pause par manque de temps. Interrompu par l'arrivée d'un nouveau camion, il écrase sa cigarette et la jette. Tout un coup, il se rend compte qu'un produit a pris feu. Feu de classe B
Situation 4 : Le journal la Voix du Nord du 3 septembre 2005 a relaté l'incendie d'un entrepôt d'échelle en aluminium. Feu de classe D
Situation 5: Un court-circuit éléctrique est à l'origine d'un incendie de la salle des professeurs du lycée.Feu de classe C
Situation 6 : Dans la cuisine d'un restaurant, lors de la préparation du plat du jour, l'apprenti cuisinier a son attention détournée par son collègue qui se coupe le doigt. Sa tenue prend feu.
Feu de classe A

DOSSIER : L'individu acteur des secours en milieu professionnel / Séquence : Face au feu ...que faire ?	Fiche 3 : / La Conduite en Cas D'Incendie	NOM : / PRENOM : / CLASSE :
Objectif : / - proposer des moyens de prévention efficaces en cas d'incendie et en milieu professionnel

Activité 1 : Les trois étapes : alerte-alarme-évacuation

Rappel :
Alerte : signal qui prévient de la menace d'un danger et qui permet de prendre les mesures nécessaires pour y faire face
Alarme : signal qui annonce l'existance d'un danger
On alerte les pompiers et on donne l'alarme à l'interne.

Document :
La détection constitue une étape primordiale dans le déroulement des actions à suivre lors d'un incendie, il existe deux principaux types de déecteurs : les détecteurs automatiques (situés au plafond) et les détecteurs manuels (au niveau des murs). Ces détecteurs déclenchent un signal sonore dans l'établissement : l'alarme. La détection peut aussi être faite de vive-voix, ou encore par une personne ayant déclenchée manuellement l'alarme. C'est en fait un ordre d'évacuer les locaux rapidement et dans le calme en respectant les plans d'évauation.
A cet instant, un personne responsable dans l'établissement donnera l'alerte aux secours spécialisés en téléphonant aux sapeur-pompiers (le 18).

Après avoir lu le texte, indiquer les grandes étapes que le personnel doit respecter lors de la détection d'un début d'incendie

Activité 2 : Le plan d'évacuation

Document en annexe : plan d'évacuation qui concerne les élèves

Repérer sur le plan d'évacuation, les différents pictogrammes et donner leur signification.
Mettre en rouge l'itinéraire à prendre en cas d'incendie dans vos locaux.

Activité 3: Les différents extincteurs

Document : un agent extincteur pour chaque type de feu

OUI
OUI
NON
FEUX D’ORIGINE ELECTRIQUE
NON
OUI
NON
CLASSE D
OUI
OUI
NON
CLASSE C
OUI
OUI
OUI-NON
oui si additif pour « classe B »
CLASSE B
INEFFICACE
OUI-NON
oui si poudre polyvalente
OUI
CLASSE A
CO2
POUDRE
EAU
CLASSE-TYPES

L'eau agit sur le feu par refroidissement.
La poudre agit sur le feu par inhibition c'est à dire que la poudre rompt la réaction chimique de la combustion.
La mousse agit sur le feu par refroidissement et étouffement.

A l'aide du document ci-dessus, compléter le tableau en indiquant pour chaque situation l'agent exctincteur ainsi que le procédé mis en oeuvre pour éteindre le feu.

Situation 1 :En salle de pause, la femme de ménage vide les corbeilles et les cendriers. Une cigarette était mal éteinte, la poubelle prend feu.

Situation 2 :Dans l'arrière cuisine d'un restaurant, une bouteille de gaz a pris feu. Résultat : destruction d'une partie des cuisine.

Situation 3 : Dans un entrepôt ,un ouvrier qui est chargé de l'entreposé de produits chimiques inflammables fume sa cigarette sur son lieu même de travail plutôt qu'en salle de pause par manque de temps. Interrompu par l'arrivée d'un nouveau camion, il écrase sa cigarette et la jette. Tout un coup, il se rend compte qu'un produit a pris feu.

Situation 4 : Le journal la Voix du Nord du 3 septembre 2005 a relaté l'incendie d'un entrepôt d'échelle en aluminium.

Situation 5: Un court-circuit éléctrique est à l'origine d'un incendie de la salle des professeurs du lycée.

Situation 6 : Dans la cuisine d'un restaurant, lors de la préparation du plat du jour, l'apprenti cuisinier a son attention détournée par son collègue qui se coupe le doigt. Sa tenue prend feu.

Activité 4 : L'utilisation et la manipulation d'un extincteur

1-Présentation d'un extincteur

NOMENCLATURE

Tuyau
Goupille

Etiquette constructeur

  Poignée de	percussion

Mode d'emploi

Lance

INSCRIPTION SUR EXTINCTEUR

EXTINCTEUR A
poudre
polyvalente

1 – arracher la goupille
2 – donner un coup sec sur la poignée
3 – appuyer sur le levier
NE PAS UTILISER SUR UNE TENSION
SUPERIEURE A LA CLASSE MOYENNE
DE TENSION

25 A
144 B
25 Kg de
classe A

NF

9101
01: code
constructeur
91: année de
construction

2-Utilisation d'un extincteur

Fiche AGE N°29-31 A DISTRIBUER

Activité 4 : Conduite en cas d'un signal prolongé par les pompiers

Document : les signaux d'alerte

1-Le signal d'alerte des pompiers
En début d'alerte, la sirène des pompiers et d'alerte des villes emet un signal prolongé et répété (au moins trois fois une minute, séparée par un court silence). Lorsque ce signal est émis alors il faut se confiner c'est à dire s'enfermer de préférence dans une pièce sans fenêtre. Ensuite un message radio alerte est émis sur France Inter puis sur les radios locales. En fin d'alerte, un nouveau signal de 30 secondes est émis.

2-Les consignes à respecter lors d'une alerte au nuage toxique
Ecouter France Inter
En cas d'irritation, rincer abondamment
N'allumer aucune flamme
Calfeutrer les fenêtre, les cheminés, les bas de portes
Ne téléphoner pas
Ne rester pas dans un véhicule, se mettre dans un local clos un mouchoir sur le nez.

Lister les moyens d'alerte présentés dans le document

Citer les dangers qui peuvent déclencher l'alerte

Activité 5 : Le sauveteur secouriste en entreprise : qui est-il ?

Le sauveteur secouriste reçoit une formation définie par un programme national. Il intervient en cas d'accident dans une entreprise. Au cours de sa formation, il apprend les gestes de premiers secours. En cas de succès, il reçoit une attestation (dans le cas de la formation au premiers secours) et un certificat (dans le cas du SST).Le recyclage est une condition nécessaire pour rester performant en secourisme.

Citer la condition pour devenir sauveteur secouriste du travail.

Activité 6 : La réglementation

Document : Des moyens imposés par la loi
Dans les entreprises, le code du travail impose la présence d'exctincteurs, d'un éclairage de secours, d'une alarme permettant une évacuation rapide et parfois d'un système de désenfumage.
Dans les bâtiments neufs de plus de 8 mètres de haut, les matériaux de construction doivent résister au feu au moins une heure. Le béton est préféré au métal qui se déforme à 550°C. Les portes coupe-feu doivent résister au moins deux heures.
Source : pochette reflexe VSP, nathan

Lister les différents moyens imposés par la loi en cas d'incendie.