Ambiances thermiques, année 2008-2009
CAP APR:

1) Le confort thermique

 Le confort thermique est la sensation de bien-être à une température donnée.

2)Les facteurs de variations du confort thermique

En vous appuyant sur l'expérience d'un de vos stages remplissez le document en annexe 1

Les 4 facteurs de variations, non biologiques, du confort thermique (à savoir):

La température de l'air

l'humidité de l'air

le renouvellement de l'air

la température des surfaces et des parois.

(à savoir):Quel autre facteur, d'origine biologique cette fois, contribue à vous réchauffer lors de vos activités professionnelles ? C'est l'activité musculaire.

La température idéale de la salle de restaurant est de 18°C, celle de la cuisine professionnelle: 20 à 25 °C

Question: justifiez la différence entre la température du restaurant et celle de la cuisine: A cause de la cuisson des aliments, la température de la cuisine sera plus élevée. Elle doit cependant être maintenue aussi près que possible de celle du restaurant pour éviter les « chauds et froids ».

Si la température de l'air est trop élevée, on risque: fatigue, somnolence, baisse de l'attention. Au contraire, si elle est trop fraîche on risque des contractions musculaires pouvant provoquer des accidents, baisse de la vigilance, baisse des capacités mentales.

Enfin, dans une atmosphère trop sèche on risque le dessèchement des voies respiratoires, saignements de nez, sensation d'étouffement et donc baisse de la vigilance .

3) Mise en relation des principaux modes de chauffage et de climatisation avec le confort des clients et du personnel.
Exercice:
A l'aide du tableau ci-dessous, indiquez les 3 modes de chauffages les plus appropriés à une salle de restaurant. Les 3 derniers
Justifiez votre réponse (à savoir): Le chauffage électrique a un coût d'utilisation très élevé et, de plus, risque d'assécher l'atmosphère, ce qui peut provoquer des troubles tels que les saignements de nez.

De même, donnez 2 avantages de la climatisation sur les autres modes de chauffages (à savoir): la climatisation permet de produire du froid et de contrôler l'humidité de l'air.

Indiquez en justifiant le mode de chauffage qui apporte le plus de confort en salle de restauration (à savoir):
C'est la climatisation, car elle permet d'obtenir une chaleur bien répartie, avec un taux d'humidité bien réglé.

Modes de chauffage	Utilisation	Avantages	Inconvénients
Chauffages individuels: / Ils possèdent leur propre système de chauffe, un ventilateur et une bouche de diffusion	Dans les locaux à utilisation intermittente ou éloignés du réseau commun de chauffage ou demandant un chauffage important sur peu de temps. Exemples: / buanderies / salles de conférences	Ce sont des systèmes transportables, peu onéreux à l'achat	La consommation électrique est importante. De plus ces systèmes ont tendance à assécher l'atmosphère.
Chauffages centraux classiques: / ils comprennent une chaudière, un circuit d'eau ou d'air pour assurer le transport de la chaleur vers les locaux, un système de distribution de la chaleur pouvant être constitué de radiateurs, de panneaux rayonnants, ou d'un chauffage par le sol / Il existe des chauffages électriques par le sol ou panneaux rayonnants. Ils ont les mêmes inconvénients que le chauffage électrique individuel.	Locaux à utilisation permanente. Les panneaux et les radiateurs doivent être répartis de façon à assurer une température uniforme dans toute la pièce. Le chauffage par le sol ne doit pas être trop chaud, pour éviter les sensations de jambes lourdes. / Exemple de locaux: / tous les locaux sont possibles	Le mode de chauffe peut être changé. / La chaleur peut être répartie uniformément.	Coût d'installation relativement élevé.
Chauffages centraux par air chaud pulsé / Ils comprennent aussi une chaudière, mais aussi une ventilation motorisée et un filtrage de l'air neuf.	Locaux où il faut en même temps de la chaleur et de l'air renouvelé pour extraire par exemple les fumées. / Exemple: / les cuisines collectives	La circulation de l'air peut-être utilisée pour renouveler ce dernier ET chauffer l'atmosphère.	Coût d'installation élevé
Climatisations / Ce sont des systèmes à air chaud pulsé, qui comprennent aussi un ensemble de réfrigération et de contrôle de l'humidité de l'air. / Certains systèmes sont « centraux », d'autre sont individuels mais moins efficaces.	Dans les locaux où la sensation de bien-être est importante. / Exemple de locaux: / bureaux, / salles de réunions	la distribution de l'air chaud est uniforme et peu bruyante avec un système centralisé, et l'humidification évite l'impression de déshydratation.	Problème d'esthétique. / Coût assez élevé à l'installation. / Bruit pouvant être gênant. / Les climatiseurs individuels sont peu efficaces

4) Les procédures d'entretien des appareils de chauffage:(à savoir)
4.1) L'entretien simple
de tout appareil de chauffage:
- faire remplacer les piles des régulateurs électroniques
- vérifier les connections des composants électriques

des appareils de chauffage à base d'eau chaude:
- manœuvrer régulièrement les thermostats pour éviter leur blocage
- avant l'hiver, ouvrir une fois les robinets à fond
- purger les radiateurs
- changer les filtres après travaux sur la plomberie du chauffage et une fois avant chaque hiver
- aspirer à l'aide d'une suceur entre le mur et l'appareil si celui-ci ne peut être démonté
- passer un chiffon humide sur toutes les parties accessibles de l'appareil, celui-ci étant éteint.
Pour le cas d'un appareil électrique (à savoir): le débrancher avant toute forme d'entretien.
4.2)) L'entretien des appareils de combustion (à savoir)

- Pour éviter les risques d'incendie, il faut les faire ramoner avant chaque hiver, car il y a risques d’incendies par les suies chauffées et risques d’intoxications à cause du manque d’aération .
- Pour éviter une bonne aération et ne pas être intoxiqué par le CO (monoxyde de carbone), vérifier que les conduits d'aération de la pièce soient bien dégagés
- Quels sont les avantages d'un contrat d'entretien avec un chauffagiste ? Il réglera parfaitement l'appareil; une trace écrite de toutes les interventions est gardée sur un carnet d'entretien. Il engage sa responsabilité ce qui est une assurance de qualité du travail. De plus, faire faire le ramonage par un spécialiste permet d'obtenir un certificat demandé par les assurances en cas de sinistre.

Exercice:
Pierre va travailler, pendant les vacances d'hiver, comme serveur dans une station de ski des Vosges. Il aura à servir en salle avec une tenue de ce type:

Mettre ici une image de votre choix d'enseignant.
A savoir : L'air étant un bon isolant, plus on accumule de couches de vêtements moulant le corps, plus on se protège du froid avec de minces couches d'air bloquées sous les vêtements.

Pierre devra aussi servir en terrasse, au froid.
Proposez un type de vêtement supplémentaire qui le tiendra au chaud tout en restant élégant. Pierre pourra mettre une veste chaude.
En vous aidant du cours, justifiez le fait qu'il ne gardera pas ce vêtement supplémentaire pour servir en salle. Il aura alors trop chaud, ce qui augmentera sa fatigue et les risques d'accidents par baisse de l'attention.

Annexe

Le stage dont je parle s'est déroulé dans cette entreprise:.............................................................

C'était pendant le mois de ................................................................................................................

J'y ai effectué les travaux suivants
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pendant ces travaux, j'ai eu froid:
si oui, indiquez dans quelles circonstances et que proposer pour ne pas que ça recommence:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quelle(s) conséquence(s) cela a-t-il eu sur votre travail?
..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
si non, passer à la question suivante.

Pendant ces travaux, j'ai eu trop chaud
si oui, indiquez dans quelles circonstances et que proposer pour ne pas que ça recommence:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quelle(s) conséquence(s) cela a-t-il eu sur votre travail?

..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................